## Slide 1
Virtualisierungsplattform
Modul L · Etappe 6 · Hälfte 2 startet
Vom Konzept zum echten Server – der Cisco UCS M4
bfw – Unternehmen für Bildung · Standort Lübeck
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 1

## Slide 2
Jetzt wird gebaut, was ihr geplant habt
Hälfte 1 war Konzept und Rechnung – Hälfte 2 ist echte Hardware
RAID (E1) → ihr konfiguriert es diese Woche am echten Controller
Backupkonzept (E2) → wird nächste Woche mit PBS umgesetzt und gemessen
Monitoring (E3) → überwacht ab jetzt die echte M4-Umgebung
Härtung & Grundschutz (E4/E5) → fließen in Betrieb und Betriebshandbuch
Roter Faden: Am Ende betreibt jede Gruppe eine eigene, gemonitorte, gesicherte und gehärtete Umgebung auf dem M4 – dokumentiert als Betriebshandbuch (Capstone). Diese Woche legt das Fundament: Server aufsetzen, Storage planen, ans Netz bringen.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 2

## Slide 3
Lernziele & Wochenplan
Hardware inventarisieren: Controller, Platten, Slots erfassen
RAID-Level am Controller auswählen und begründen
Virtualisierung erklären: Typ-1- vs. Typ-2-Hypervisor
Storage-Tiering planen: schnelle vs. große Storage
Den Host per VLAN an den Backbone anbinden
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
Hardware-Inventur + RAID begründen & konfigurieren | Proxmox installieren, Grundkonfiguration | ZFS-Pools & Storage-Tiering (SSD/HDD) | VLANs am FS + Trunk zum M4, Pools/Quotas | Doku Storage-/Netzplan + AP2-Schleife
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 3

## Slide 4
Virtualisierung: Typ-1 vs. Typ-2
Typ-1 (Bare Metal)
Hypervisor läuft direkt auf der Hardware
kein Betriebssystem darunter
hohe Leistung, für Server/RZ
Beispiele: Proxmox VE, ESXi, Hyper-V
Typ-2 (Hosted)
Hypervisor läuft als Programm im Betriebssystem
einfacher Einstieg, mehr Overhead
für Arbeitsplatz/Test
Beispiele: VirtualBox, VMware Workstation
Unsere Wahl: Proxmox VE (Typ-1) auf dem M4 – kostenlos, quelloffen, kombiniert VMs (KVM) und Container (LXC).
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 4

## Slide 5
Erster Schritt: Hardware inventarisieren
Bevor man ein RAID baut, muss man wissen, was verbaut ist – immer!
Was steckt in den Slots? Anzahl, Größe, Typ (SAS/SATA/SSD), Zustand
Welcher Controller? RAID-Controller oder HBA? JBOD-/Passthrough-fähig?
Hängen ALLE Slots am selben Controller? (oft auf Backplane-Bereiche verteilt)
Werkzeuge: Management-Oberfläche (CIMC), später im OS: lsblk, smartctl, storcli
Genau das macht ihr an Tag 1: eine echte Bestandsaufnahme unseres M4 – kein Datenblatt abschreiben, sondern am Gerät auslesen und dokumentieren. Das ist eine Kernkompetenz im IT-Betrieb.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 5

## Slide 6
Die RAID-Entscheidung begründen
Kriterium | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10
Nettokapazität | (n−1)/n – hoch | (n−2)/n | 50 %
Schreibleistung | Parity-Penalty | höchste Penalty | sehr gut
Rebuild | langsam, riskant | langsam | schnell
Ausfalltoleranz | 1 Platte | 2 Platten | 1 je Spiegelpaar
Unsere Wahl für die HDDs: RAID 10.
Bei 10k-Spindeln ist die Schreiblast der Flaschenhals; RAID 10 liefert hohe Schreibleistung und schnelle, risikoarme Rebuilds. Preis: 50 % Nettokapazität – für ein Backup-/Template-Ziel akzeptabel. Transferfrage: Warum kommt die SSD NICHT mit ins RAID?
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 6

## Slide 7
Storage-Tiering: schnell vs. groß
SSD-Pool – schnell
hohe IOPS, niedrige Latenz
für: laufende VMs, SIEM-Indizes, Datenbanken
teurer pro GB, hier: kleiner
ungespiegelt → muss gesichert werden!
HDD-Pool (RAID 10) – groß
viel Kapazität, günstiger pro GB
für: Backups (PBS), ISOs, Templates
langsamer, aber redundant
Ziel der SSD-Sicherung
Betriebskonzept: Schnelles für die Arbeit, Großes für die Masse – und die schnelle, ungeschützte SSD wird auf den langsamen, redundanten Pool gesichert. Gelebtes RPO/RTO-Denken aus E2.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 7

## Slide 8
Anbindung ans Netz: VLANs & Trunk
Jede Gruppe bekommt ein eigenes VLAN auf dem FS-Backbone
Zwischen FS-Switch und M4 läuft ein Trunk (transportiert mehrere VLANs)
In Proxmox: eine Bridge je VLAN, VMs hängen im VLAN ihrer Gruppe
Trennung = Sicherheit: Gruppen sehen sich gegenseitig nicht (Mandantengedanke, E5)
Management des M4 in ein eigenes, geschütztes Segment (Härtung, E4)
Access vs. Trunk (Wiederholung LF9/E4): Ein Access-Port gehört zu genau einem VLAN (Endgerät). Ein Trunk-Port transportiert mehrere VLANs mit Tags (zwischen Switches oder zum Virtualisierungshost). Der M4 hängt am Trunk, damit alle Gruppen-VLANs ihn erreichen.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 8

## Slide 9
Das nehmt ihr mit
Virtualisierung
Typ-1 = Bare Metal (Proxmox)
Typ-2 = im Betriebssystem
VM (KVM) + Container (LXC)
Hardware & RAID
erst inventarisieren, dann bauen
RAID 10: schreibstark, schneller Rebuild
Level immer begründen
Storage-Tiering
SSD = schnell (VMs, SIEM)
HDD RAID 10 = groß (Backup)
SSD ungeschützt → sichern
Netz
Gruppen-VLANs am FS
Trunk zum M4
Trennung = Sicherheit
Ergebnis der Woche: lauffähiger Proxmox-Host mit getrenntem Storage und Netz – die Basis für alles Weitere.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E6 Virtualisierungsplattform
Juli 2026 · Folie 9